## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：建筑工程 | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 拆除工程
1.2 |  | 清洗消毒区域
1.3 |  | 治疗室区域
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
| 一、 | 拆除工程
1 | 01B001 | 医疗设备带拆除 | 1.名称:医疗设备带拆除 2.类型:整体拆除 | m |  | 22.50
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:抹灰层 2.饰面材料种类:400x800mm墙砖（含铲除抹灰层） | m² |  | 141.44
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:砂浆找平层 2.饰面材料种类:地面砖 | m² |  | 91.20
4 | 011608003001 | 铲除裱糊面 | 1.铲除部位名称:内墙面 2.类型:撕墙纸 | m² |  | 99.96
5 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:混凝土结构层 2.饰面材料种类:塑胶地板 | m² |  | 45.60
6 | 01B002 | 砖墙切缝 | 1.名称:砖墙开门洞锯缝机切缝 2.墙体厚度:160mm | m |  | 81.60
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:内墙 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除砌体的截面尺寸:160mm 4.砌体表面的附着物种类:抹灰层 | m³ |  | 2.69
8 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:14+6mm1:3水泥砂浆抹灰层 | m² |  | 6.66
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
9 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:双面石膏板隔墙 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 | m² |  | 29.97
10 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门类型:木质门 2.门窗洞口尺寸:M1221、M0821 | m² |  | 9.24
11 | 01B003 | 拆窗帘、拆顶灯、拆输液杆、拆过道扶手 | 1.名称:拆窗帘、拆顶灯、拆输液杆、拆过道扶手 2.备注:此项为暂估价 | 项 |  | 1
12 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.类型:木质门套 2.门窗洞口尺寸:M1221 | 樘 |  | 2
13 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:14+6mm1:3水泥砂浆抹灰 | m² |  | 141.44
14 | 01B004 | 楼层运出垃圾 | 1.名称:楼层运出垃圾 2.运距:20~70m、双轮车运 | m³ |  | 36.20
15 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称:建筑垃圾外运 2.人工装车、自卸汽车外运 3.运距:暂定3km | m³ |  | 36.20
| 二、 | 清洗消毒区域
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
16 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖（标砖） 2.墙体类型:内隔墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.部位:清洗消毒间、水处理间、接收间 | m³ |  | 2.38
17 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:清洗消毒间、水处理间、接收间 2.各层厚度、材料种类及强度等级:14+6mm1:3水泥砂浆抹灰 | m² |  | 39.70
18 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型:轻质隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:10mm水泥板(双面) 4.水泥板面砂浆拉毛(双面) | m² |  | 47.64
19 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1.保温隔热部位:水处理 2.保温隔热方式及材料名称:陶粒混凝土 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:200mm | m² |  | 5.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
20 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:400g丙纶卷材防水 2.防水层数:两层 3.部位:清洗消毒间地面、水处理间、接收间 | m² |  | 82.40
21 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位:清洗消毒间、水处理间、接收间 2.安装方式:砂浆粘结 3.面层材料品种、规格:300*600mm墙面砖 4.缝宽、勾缝材料种类:勾缝剂 | m² |  | 141.30
22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥浆结合层 3.面层材料品种、规格:300*300mm地板砖 4.勾缝材料种类:白水泥勾缝 | m² |  | 70.70
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
23 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝扣板集成吊顶、300*300mm 3.部位:清洗消毒间、水处理间、储镜室 | m² |  | 42.38
24 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:墙面开洞 2.规格:600*600mm 3.部位:清洗消毒间 4.结构类型:240mm砖墙 | 个 |  | 2
25 | 01B005 | 塑胶墙面 | 1.名称:塑胶墙面 2.部位:储镜室、接收间 3.材质、规格:2.0医用同透塑胶 | m² |  | 92.73
26 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:9mm石膏板 | m² |  | 7.22
27 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:M1224、M2024、M1020 2.门类型:重型铝合金梭门 3.此项为暂估价 | m² |  | 12.56
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
28 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:M1021 2.门类型:成品套装木门安装 单扇门 3.此项为暂估价 | m² |  | 2.10
| 三、 | 治疗室区域
29 | 010805001001 | 电子感应门 | 1.门代号及洞口尺寸:1500*2100mm 2.门类型:电动感应门 3.含电机/五金配件/观察窗（400*600）/墙体厚度120 4.部位:治疗室 5.此项为暂估价 | 套 |  | 3
30 | 01B006 | 感应门不锈钢门套 | 1.名称:感应门不锈钢门套 2.门洞尺寸:M1521 3.部位:治疗室 4.此项为暂估价 | 樘 |  | 3
31 | 01B007 | 实木门套 | 1.名称:实木门套 2.门洞尺寸:M1021 3.部位:治疗室通道 4.此项为暂估价 | 樘 |  | 7
32 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.名称:全包铝门 2.门洞尺寸:M0820 3.部位:复苏室卫生间 4.此项为暂估价 | m² |  | 1.60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
33 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:2.0mm自流平砂浆 2.部位:治疗室、复苏室 | m² |  | 91.20
34 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格:2.0mm同质透芯阻燃地胶 2.上墙150mm 3.部位:治疗室、复苏室 | m² |  | 103.32
35 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃胶合板 2.面层材料品种、规格:无机预涂洁净板 3.部位:治疗室、复苏室 4.备注主材为暂估价 | m² |  | 222.40
36 | 01B008 | 洁净板金属收口线条 | 1.名称:洁净板金属收口线条 2.部位:治疗室、复苏室 3.此项为暂估价 | m |  | 187.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
37 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:内墙专用腻子 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:腻子粉、乳胶漆各两遍 6.部位:治疗室、复苏室 | m² |  | 71.28
38 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨（跌级） 2.面板材料品种、规格:9mm石膏板 3.部位:治疗室、复苏室 | m² |  | 91.20
39 | 01B009 | 天棚悬挑式直形灯槽 | 1.名称:天棚悬挑式直形灯槽 2.材质、规格:9mm阻燃胶合板 3.部位:治疗室、复苏室 | m² |  | 19.60
40 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:装饰板 2.喷刷涂料部位:天棚面 3.腻子种类:内墙专用腻子 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:腻子粉、乳胶漆各两遍 6.部位:治疗室 | m² |  | 91.20
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 拆窗帘、拆顶灯、拆输液杆、拆过道扶手 |  | 项 |  |  | 600.00
2 | 电子感应门 |  | 套 |  |  | 4280.00
3 | 木质门带套 |  | m² |  |  | 699.17
4 | 重型铝合金梭门 |  | m² |  |  | 1100.00
5 | 金属(塑钢)门 |  | m² |  |  | 750.00
6 | 洁净板金属收口线条 |  | m |  |  | 20.00
7 | 无机预涂洁净板 |  | m² |  |  | 175.00
8 | 感应门不锈钢门套 |  | 樘 |  |  | 2400.00
9 | 实木门套 |  | 樘 |  |  | 1350.00
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 011601002001 |  | 垂直运输
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 011601009001 |  | 安全生产
2.2 | 011601006001 |  | 临时设施
2.3 | 011601007001 |  | 文明施工
2.4 | 011601008001 |  | 环境保护
2.5 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 011601011001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 011601013001 |  | 二次搬运
2.8 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 01B001 |  | 有害身体健康环境中施工防护
2.11 | 01B002 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12 | 01B003 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 20000 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计 |  |  | 20000

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 20000
| 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 20000
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  |  |  |  | 20000
合 计 |  | - | - |  | 20000
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：红河州第二人民医院消化内镜室改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计